### zał. nr 1 do SIWZ

.......................................

(pieczęć Wykonawcy)

###### OFERTA

#### dot. sprawy: SZP/DWC/16/2020

# Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa - zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego 
w Nowym Sączu.

nazwa:  ....................................................................................................................................................

adres:   ..................................................................................................................................................…

NIP:  .......................................................             REGON:   ....................................................................….

telefon:   .................................................              e-mail:   …………………………………………..........……………....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.

Sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa – zrębka drzewna w przewidywanej ilości ok. 3000 metrów przestrzennych (mp) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy 
ul. Wiśniowieckiego 56 wg poniższego opisu:

CPV 03419100-1 Produkty z drewna ciętego

CPV 03413000-8 Drewno opałowe

- Za biomasę dostarczoną do Zamawiającego rozumie się paliwo:

  - wykonane z czystej masy drzewnej, nie poddanej obróbce środkami konserwującymi ani działaniu wysokich temperatur (zwęglenie),

  - pozbawione zanieczyszczeń zwiększających wartość opałową (oleje, smary, farby itp.) oraz substancji nie występujących naturalnie jak np. minerały, metale, tworzywa sztuczne itp.

  - o charakterystyce (parametrach granicznych):

| Parametry graniczne zrębki drzewnej |
| --- |
| Wilgotność | do 50 % |
| Wartość opałowa | nie niższa niż 8.000 kJ/kg |
| Zawartość popiołu | nie wyższa niż 3% |
| Rozkład ziarnowy | powyżej 80% od 20 do 100 mm poniżej 5 % poniżej 1 mm poniżej 1 % ponad 200 mm |

Biomasa nie może być wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, np. jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki oraz nie może zawierać zanieczyszczeń stałych takich jak: kamienie, ziemia, piasek, darń, guma, tkaniny, bryły lodu i śniegu itp. oraz widocznych śladów procesów  gnilnych, pleśni i grzybów.

za cenę:

cena netto za 1 (jeden) mp biomasy – zrębki drzewnej:  ………………………………… zł

cena netto za 3000 mp biomasy – zrębki drzewnej:   ………………………………… zł

Podatek VAT ………………… %  tj. ……………………………………………… zł

cena brutto za 3000 mp biomasy – zrębki drzewnej:  ………………………………………….…………… zł

Rodzaj biomasy: zrębka drzewna wytworzona na rębaku: (zaznaczyć odpowiednio (x) tylko jedną technologię)

nożowym

bijakowym

Zamawiający dopuszcza dostawę biomasy wytworzonej w technologii rębaka nożowego albo rębaka bijakowego. Wykonawca może zaoferować dostawę biomasy wykonanej w całości wyłącznie w jednej technologii, tj. albo na rębaku nożowym albo na bijakowym (nie dopuszcza się oferowania dostaw mieszanych, tj. biomasy wykonanej zarówno na rębaku nożowym i na rębaku bijakowym).

Informuję, iż wybór nin. oferty *będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ………………………………...................................……………………………………….….

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………….....................................................................…..………………..

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Oświadczamy, że:

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zamówienie wykonamy w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi zamówienia;

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- znajdujmy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem VAT;

- nie otwarto naszej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne*,  uzyskaliśmy  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności*, uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*;

- w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Niżej podany zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu Podwykonawcy – jeśli dotyczy

(podać zakres prac, oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli Podwykonawca jest znany na etapie składania oferty):

- ………………………………………………………………………………………………………..……………………….…

- …………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Jeśli na etapie składania oferty Wykonawca nie zna Podwykonawców lub nie wie, czy będzie powierzał część/zakres zamówienia Podwykonawcy – należy powyżej zamieścić odpowiedni zapis.

Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza:

w sprawie zawarcia umowy:

P. ………………….……………………………………………………………….………

telefon: ………………………………………..…….;          e-mail: …………………………………………………….…………………

w sprawie realizacji dostaw:

P. ………………….……………………………………………………………….………

telefon: ………………………………………..…….;          e-mail: …………………………………………………….…………………

Oświadczenie Wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w nin. postępowaniu*.

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

*	w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.......................................................                                   ........................................................

Miejscowość i data		                             Podpis i pieczęć osób uprawnionych