Nowy Sącz, dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawa:** **ZP.60.DWC.9.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„****Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

1. Dotyczy zapisu w SIWZ:

***6. Wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone do oferty***

*e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich* ***5 lat*** *przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zamówień:*

*-* ***dwie*** *roboty budowlane polegające* *na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji składającego się z jednostki kogeneracyjnej o mocy nie mniejszej niż 0,7 MWe (gaz ziemny), z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których w/w robota została wykonana,*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na:

 e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zamówień:

- **dwie** roboty budowlane polegające na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji składającego się z jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy nie mniejszej niż 0,7 MWe (gaz ziemny lub biogaz), z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których w/w robota została wykonana,

Wykonanie układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem wymaga większej wiedzy technicznej  
w związku ze zmieniającymi się parametrami paliwa. Instalacja układu kogeneracyjnego składającego się z większej liczby silników również wiąże się z większym stopniem skomplikowania instalacji. Co za tym idzie zaproponowana zmiana powyższego zapisu nie spowoduje obniżenia wymagań co do zdolności technicznej a jednocześnie umożliwi złożenie oferty większej liczbie podmiotów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.