Nowy Sącz, dnia 27 stycznia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.43.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

W związku z rozbieżnością pomiędzy schematem na str. 29 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU) a szkicem w pkt 4.17 na stronie 55 PFU Zamawiający wyjaśnia, że lokalizacja układu pomp, wymiennika i rozdzielaczy oraz urządzeń technologicznych powinna znajdować się w istniejącym budynku. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kontenerowe.