

Nowy Sącz dn. 21 września 2020 r.

**Sprawa: SZP/DFS.13.2020**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

1. **„Usługę wzorcowania suszarki laboratoryjnej**
2. **w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu”**

**Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

„Proszę o wskazanie ilości punktów (podanie temperatury) w jakich chcą Państwo wykonać wzorcowanie.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że pomiary maja być wykonywane w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w jednej temperaturze 105 ºC.

Uwaga:

Informacja wynikająca z odpowiedzi Zamawiającego jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.