PROTOKÓŁ ODBIORU BIOMASY DO MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data/godzina rozpoczęcia rozładunku | Dostawca/przewoźnik | Ocena organoleptyczna biomasy**Wymagania:**Zapach:……………………………………brak zapachu gnilnegoWtrącenia: ……………………………..brakŚlady biologicznego rozkładu: …brak | Wynik próby wodnej: piasek [%]**[max. 3%]** | Zawartość fragmentów kory [%]**[max. 20%]** | Frakcja poniżej 20 mm [%]**[max. 15%]** | Uwagi/podpis |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |
|  |  | Zapach |  |  |  |  |  |
| Wtrącenia |  |
| Ślady biologicznego rozkładu |  |