

Nowy Sącz, dnia 13 stycznia 2025 r.

**Sprawa:** **ZP.60.DWC.24.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

**„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

Czy istnieje możliwość modernizacji istniejącego ekonomizera suchego celem zwiększenia jego wydajności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości modernizacji istniejącego ekonomizera suchego.

**Pytanie 2**

Czy dopuszcza się rezygnację z istniejącego ekonomizera i zastąpienie go ekonomizerem o większej mocy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozdzielenia Etapu I (prace projektowe) oraz Etapu II (prace wykonawcze)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejącego ekonomizera suchego i czy byłaby możliwość na etapie projektu wglądu do tej dokumentacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada dokumentację istniejącego ekonomizera suchego. Na etapie projektu Zamawiający umożliwi wgląd do w/w. dokumentacji.

**Pytanie 5**

Czy w przypadku zmiany temperatury spalin w emitorze w ocenie Zamawiającego będzie konieczność zmiany pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego? Kto w takim wypadku będzie odpowiedzialny za uzyskanie/zmianę takiego pozwolenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany temperatury spalin w emitorze będzie konieczność zmiany pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego.

Uzyskanie zmiany pozwolenia emisyjnego/zintegrowanego po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wszelakich wymaganych danych technicznych.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający przewiduje, że zakres modernizacji może wymagać Projektu Budowlanego i pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź:**

Zakres prac ma polegać na dostawie i montażu urządzenia w związku z czym Zamawiający nie przewiduje uzyskania pozwolenia na budowę.

**Pytanie 7**

Czy możliwe jest przesunięcie składania terminu ofert na dzień 31.01.2025?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapis w ogłoszeniu i SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.

**Pytanie 8**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert w przetargu: **„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”** z 15.01.2025 na 31.01.2025. Dostawca urządzenia, z którym współpracujemy to zagraniczna firma która była nieczynna od grudnia aż do 7.01.2025. Powyższe uniemożliwiło nam przygotowanie oferty w wymaganym przez Państwa terminie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapis w ogłoszeniu i SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Zamawiający przypomina, że w powyższym postępowaniu **obowiązuje wizja lokalna** na terenie planowanej inwestycji.