## Zamówienie - materiały preizolo
Zestawienie materiałów - Zamówienie
Rury i elementy preizolowane sieci ciepłowniczych:
* rura przewodowa stalowa – stal St-37.0,
* system alarmowy – impulsowy,
* zespół złącza – mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania, połącz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania połączenia instalacji alarmowej.
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
Zakres I -Wykonanie przyłącza ul. Kraszewskiego
1 | Trójnik preizolowany równoległy | Dz 42,4-110 mm / Dz 42,4-110 mm |  | 2
2 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 42,4-110 mm L=12m |  | 7
3 | Zawór odcinający z odwodnieniem preizolowany z alarmem | Dz 42,4-110 mm |  | 2
4 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0 m 90º |  | 10
5 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0 m 65º |  | 2
6 | Kolano preizolowane wejściowe z alarmem | Dz 42,4-110 mm 1,0x2,0 m 90º wejściowe |  | 2
7 | Zespół złącza z rury PEHD termokurczliwej, usieciowana radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, klejem i masą butylową + pianka poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. | dla rur Dz 42,4-110 mm |  | 32
8 | Zakończenie izolacji – nasuwka końcowa (END-CAP) | dla rur Dz 42,4-110 mm |  | 2
9 | Przejście przez ścianę - pierścień uszczelniający | dla rur Dz 42,4-110 mm |  | 4
10 | Mata kompensacyjna | 1000 x 500 x 40 mm |  | 6
11 | Puszka podwójna |  |  | 2
Razem - Zakres I | [5 empty] | 0
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
Zakres II -Wykonanie przyłącza ul. Kilińskiego
1 | Rura preizolowana z alarmem | D= 88,9/160 mm L= 12,0 m |  | 10
2 | Rura preizolowana z alarmem | D= 42,4/110 mm L= 12,0 m |  | 2
3 | Trójnik preiz. prostopadły z alarmem | D= 88,9/160x88,9/160 |  | 2
4 | Trójnik preiz. prostopadły z alarmem | D= 88,9/160x42,4/110 |  | 2
5 | Kolano preizolowane z alarmem | D= 88,9/160 mm 15° L= 1,0x1,0m |  | 2
6 | Kolano preizolowane różnoramienne z alarmem | D= 88,9/160 mm 90° L= 0,75x1,25m |  | 4
7 | Kolano preizolowane z alarmem | D= 42,4/110 mm 90° L= 1,0x1,0m |  | 2
8 | Mufa kolanowa, łuk stalowy | D= 42,4/110 mm 90° |  | 2
9 | Zawór preizolowany z odpowietrzeniem z alarmem | D= 88,9/160 mm |  | 2
10 | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie prosta | D= 160 |  | 26
11 | Mufa zgrzewana elektrooporowo np. BandJoint L=570mm | D= 160 |  | 4
12 | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie prosta | D= 110 |  | 10
13 | Mufa końcowa z denkiem stal. | D= 88,9/160 mm |  | 2
14 | Złącza końcowe termokurczl. | D= 110 |  | 2
15 | Pierścień uszczelniający | D= 110 |  | 4
16 | Mata kompensacyjna | (2000x1000x40) |  | 5
Razem - Zakres II | [5 empty] | 0
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
Zakres III - Wykonanie przyłącza - Poniatowskiego
1 | Rura preizolowana z alarmem | Dz= 33,7/90 mm L=12,0 m |  | 6
2 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz= 33,7/90 mm 90° L= 1,0x2,0m |  | 1
Razem - Zakres III | [5 empty] | 0
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
Zakres IV - Wykonanie przyłącza - Wolska
1 | Rura preizolowana z alarmem | D= 60,3/125 mm L=12,0 m |  | 6
2 | Kolano preizolowane z alarmem | D= 60,3/125 mm 90° L= 1,0x1,0m |  | 4
Razem - Zakres IV | [5 empty] | 0
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
Zakres V - Wykonanie przyłącza - inne przyłącza
1 | Rura preizolowana z alarmem | Dz= 33,7/90 mm L=12,0 m |  | 10
2 | Rura preizolowana z alarmem | D= 42,4/110 mm L= 12,0 m |  | 8
3 | Rura preizolowana z alarmem | D= 60,3/125 mm L= 12,0 m |  | 8
Razem - Zakres V | [5 empty] | 0