## SIM
Zestawienie materiałów - Zamówienie
Rury i elementy preizolowane sieci ciepłowniczych:
* rura przewodowa stalowa – stal St-37.0,
* system alarmowy – impulsowy,
* zespół złącza – mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania, połącz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania połączenia instalacji alarmowej.
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Oznaczenie | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
Zakres I -SIM, Stary Sącz
1 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 114,3-200 mm L=12m |  | 31.6667 |  | 0
2 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 76,1-140 mm L=12m |  | 22.6667 |  | 0
3 | Trójnik preizolowany równoległy | Dz 168,3/250-114,3/200-168,3/250mm |  | 2 |  | 0
4 | Trójnik preizolowany 45° | Dz 114,3/200-76,1/140-114,3/200mm |  | 2 |  | 0
5 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz 114,3-200 mm, 1,0x1,0 m 90o |  | 12 |  | 0
6 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz 76,1-140 mm, 1,0x1,0 m 90o |  | 6 |  | 0
7 | Zawór odcinający z odwodnieniem i odpowietrzeniem | Dz 114,3-200 mm, 1,0x1,0m |  | 2 |  | 0
8 | Odpowietrzenie | Dz 76,1-140 mm, 1,5 m |  | 2 |  | 0
9 | Redukcja stalowa | Dz 114,3-200/76,1-140 mm, 1,0m |  | 2 |  | 0
10 | Mufa termokurczliwa redukcyjna, Isojoint SXR | dla redukcji Dz 114,3-200/76,1-140 mm, 1,0m |  | 2 |  | 0
11 | Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki, Isojoint SX | dla rur Dz 114,3-200 mm |  | 38 |  | 0
12 | Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki, Isojoint SX | dla rur Dz 76,1-140 mm |  | 24 |  | 0
13 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy | dla rur Dz 114,3-200 mm |  | 38 |  | 0
14 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy | dla rur Dz 76,1-140 mm |  | 24 |  | 0
15 | Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki, Isojoint SX | dla rur Dz 168,3-250 mm |  | 4 |  | 0
16 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy | dla rur Dz 168,3-250 mm |  | 4 |  | 0
17 | Mata kompensacyjna | 1000x40mm |  | 40 |  | 0
18 | Studnia zaworowa | DN1200 |  | 1 |  | 0
19 | Studnia odwadniająca | DN1200 |  | 1 |  | 0
20 | Studnia teletechniczna |  |  | 4 |  | 0
21 | Taśma ostrzegawcza | 150 mm, L=100 m | nie akceptujemy koloru czarnego | 7 |  | 0
22 | Płozy Integra typ R | dla rur Dz 114,3-200 mm |  | 24 |  | 0
23 | Manszeta Integra | typ N 180/300 |  | 4 |  | 0
24 | Przejście szczelne przez ścianę INTEGRA typu WGC | dla rur Dz 76,1-140 mm |  | 4 |  | 0
25 | Łańcuch uszczelniający INTEGRA ŁU – 1 | dla rur teletechn.Dz40 EPDM |  | 8 |  | 0
Razem - Zakres I | [5 empty] | 0