****

**PROTOKÓŁ ODBIORU
dot. Dostawa układu stabilizacji ciśnienia – Reflex Variomat**

Wykonawca: **……………………………., ul. …………………………, \_ \_ - \_ \_ \_ ……………………..**

**Obecni:**

Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy

1. ................................. 1. ..................................................................

2. ................................. 2. ..................................................................

Wszyscy obecni stwierdzają, co następuje:

1. Data dostawy do Zamawiającego - **………………. 2025 r.**
2. Nazwa i ilość przekazywanego przedmiotu umowy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa elementu**  | **Ilość**  | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto [zł]** |
| 1. | Reflex VS 2-1/60 230/50 - Variomat jednostka sterująca VS 2-1/60, do stabilizacji ciśnienia, odgazowania i uzupełniania wody, 10 bar | 1 | sztuk |   |
| 2. | Reflex VG 300 GY 6b G1 - Variomat zbiornik podstawowy VG 300, do układu stabilizacji ciśnienia Variomat, kolor szary, 6 bar | 1 | sztuk |   |
| 3. | Variom. Anschlussset G1"" 480-740 91172 - Variomat zestaw przyłączeniowy VS 1/VS 2-1 Ø 480-740 mm dla instalacja jednopompowa G 1", z zbiornik podstawowy | 1 | sztuk |   |
| 4. | Reflex N 35 GY 4/1.5b R3/4 - Reflex N 35, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor szary, 4/1.5 bar | 1 | sztuk |   |
| 5. | Reflex SU G3/4x3/4 - Złącze odcinające SU G 3/4" × 3/4" | 1 | sztuk |   |
| 6. | Reflex Fillset Standard - Fillset Standard, armatura do uzupełniania wody z sieci wody pitnej | 1 | sztuk |   |

1. Dostarczony towar jest zgodny z przedmiotem umowy z dnia **………………………. 2025** roku
nr:  **ZP.60.DWC.11.2025**  TAK / NIE \*

\*niepotrzebne skreślić

5. Zastrzeżenia: – ………………………………………………………………………………………………………………………..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca.

**Protokół podpisali:**

Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy

1. ............................................ 1. .........................................

2. ............................................ 2. .........................................

Data podpisania protokołu: ………………………………….……………