### zał. nr 1 do specyfikacji

……………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

###### OFERTA

#### Nr sprawy: ZP.60.DEA.2.2025

# Oferta składana w postępowaniu na:

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy w ciągu roku 2025”

Wykonawca:  ..........................................................................................................................................

adres:   ....................................................................................................................................................

NIP:  ..............................................................             REGON:   ...............................................................

Telefon:  ........................................................       e-mail:  ....................................................................…

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, czyszczeniem (płukaniem), dostawą uszczelek dla każdego przepływomierza oraz wodomierza, ewentualna regulacja, a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. specyfikacji oraz wzoru umowy – zał. nr 2 do specyfikacji, w ciągu 2025 r.

W zakresie usługi legalizacji należy uwzględnić:

a) koszt przygotowania urządzenia do legalizacji (sprawdzenie, czyszczenie, płukanie);

b) koszt legalizacji:

- przetworników przepływu do ciepłomierzy,

- przeliczników wskazujących do ciepłomierzy (integratorów),

- parowanych czujników temperatury do ciepłomierzy,

- wodomierzy impulsowych,

- dostawę uszczelek do każdego przetwornika przepływu oraz wodomierza,

- wymianę baterii, (w przeliczniku Multicall 66 również baterii pomocniczej płyty głównej).

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższych tabeli, zapisów w specyfikacji 
i we wzorze umowy, za następującą cenę:

1.1 Przetworniki przepływu:

| Lp.; Typ przetwornika przepływu; DN [mm]; Qn [m3/h]; Cena jednostk. netto; Vat %; Ilość [szt]; Cena netto ogółem w pozycjach. 1; Ultraflow; 15; 1,5; 5. 2; SHARKY; 15; 1,5; 5. 3; Ultraflow; 20; 1,5; 1. 4; SHARKY; 20; 2,5; 18. 5; Ultraflow; 20; 2,5; 1. 6; Ultraflow; 20; 3; 9. 7; SHARKY; 25; 3,5; 20. 8; Ultraflow; 25; 3,5; 7. 9; SHARKY; 25; 6; 31. 10; Ultraflow; 25; 6; 12. 11; Ultraflow; 40; 10; 4. 12; SHARKY; 40; 10; 2. 13; Ultraflow; 50; 15; 1. 14; Ultraflow; 80; 40; 1. 15; Ultraflow; 100; 60; 1. 16; Ultraflow; 125; 100; 1. 17; Ultraflow; 150; 150; 1. 18; Ultraflow; 150; 250; 1. Razem; 121. 1.2. Integratory: Lp.; Typ integratora; Cena jednostk. netto; Vat %; Ilość [szt]; Cena netto ogółem w pozycjach. 1; SCYLAR; 109. 2; SHARKY 775; 1. 3; Multical III; 1. 4; Multical 66; 5. 5; Multical 601; 2. 6; Multical 803; 3. Razem; 121. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.3. Czujnik temperatury:

| Lp. | Typy czujników temperatury | Cena jednostk. netto | Vat % | Ilość [par] | Cena netto ogółem w pozycjach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT 500 |  |  | 121 |  |
|  |  |  | Razem | 121 |  |

1.4 Wodomierze:

| L.p. | Typ wodomierza | Dn [mm] | Cena jednostk. netto | Ilość [szt] | Cena netto ogółem w pozycjach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powogaz | 15 |  | 81 |  |
|  |  |  | Razem | 81 |  |

Cena netto za całość zamówienia: (1.1+1.2+1.3+1.4.)     ......................................................   zł.

Należny podatek VAT ............... %  tj.      ……………..……………………. zł

Łączna cena brutto za całość zamówienia: (1.1+1.2+1.3+1.4.)  ..................................................   zł

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, że zamówienie wykonam do 30 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego 
danej partii urządzeń do legalizacji.

4. Oświadczam, że w razie wygrania przeze mnie nin. postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji i ofercie oraz we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

5. Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem VAT;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,

- nie jestem Wykonawcą, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1     ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

( * niepotrzebne należy skreślić)

6. Punkt legalizacyjny znajduje się w ……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniosę w postaci: ……………………………………………….

8. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia Wykonawca wyznacza:

………………………………………………………….………….., tel. ………………………………………………….……………………..

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….……………….………………

Oświadczenie Wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w nin. postępowaniu*.

.......................................................                                    ..............................................................

Miejscowość i data		                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

1)   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie    ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

*    w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).