[image: image1.jpg]


 

 Załącznik nr 1 do SIWZ/umowy nr ZP.60.DEK.3.2026
Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa 18 szt. wysokosprawnych energetycznie pomp obiegowych c. o.”
1. Wykaz pomp
	Lp.
	Typ pompy
	Cena jednostkowa netto
	Ilość
	Cena całości netto
	Cena całości brutto

	1.
	Pompa Grundfos Alpha2 Go 25-60 180 (93074216)
	 
	2
	 
	 

	2.
	Pompa Grundfos MAGNA3 25-80 180 (97924246)
	 
	5
	 
	 

	3.
	Pompa Grundfos MAGNA3 32-120 F 220 (97924259)
	 
	5
	 
	 

	4.
	Pompa Grundfos MAGNA3 32-60 F 220 (98333854)
	 
	2
	 
	 

	5.
	Pompa Grundfos MAGNA3 32-80 180 (97924256)
	 
	1
	 
	 

	6.
	Pompa Grundfos MAGNA3 50-120 F 280 (97924284)
	 
	3
	 
	 

	SUMA:
	18
	 
	 


Pompy będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po dniu 30 czerwca 2026 r. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do przedstawienia dokumentów potwierdzających datę produkcji dostarczanych pomp.
2. Warunki dostawy

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 20 listopada 2026 r. Przez realizację rozumie się wykonanie, dostawę oraz przekazanie do odbioru urządzeń.

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczone do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu. Urządzenia powinny być dostarczone jako kompletne, odpowiednio zabezpieczone na czas transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją oraz zanieczyszczeniem.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać wymagane przepisami dokumenty, DTR w języku polskim, instrukcję instalacji, dokument gwarancyjny na okres 24 miesięcy.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w oryginalnych opakowaniach producenta.

Pompy będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po dniu 01 czerwca 2026 r. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do przedstawienia dokumentów potwierdzających datę produkcji dostarczanych pomp.
3. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
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