[image: image1.jpg]



Załącznik nr 1 do SIWZ/umowy nr ZP.60.DWC.4.2026
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres rzeczowo-finansowy
	Lp.
	Nazwa
	Parametry podlegające sprawdzeniu
	Liczba
	Zdjęcie poglądowe
	Cena jednostk.

netto
	Cena za całość netto

	1.
	Rusztowina E-5
	Odbiór ilościowy i jakościowy
	400
	zgodnie z Zał. 6
	
	

	2.
	Rusztowina E-6
	Odbiór ilościowy i jakościowy
	50
	zgodnie z Zał. 6
	
	

	3.
	Uszczelnienie boczne rusztu E-3
	Odbiór ilościowy i jakościowy

	20
	zgodnie z Zał. 6
	
	

	SUMA:
	
	


2. Wytyczne
a) Zawartość chromu (min. 25%). Zamawiający dostarczy materiał do badań składu chemicznego w postaci wzoru rusztowiny stosowanej w kotle biomasowym, Wykonawca może przedstawić do akceptacji Zamawiającemu skład chemiczny materiału stosowanego do odlewów rusztowin na podstawie własnych doświadczeń przy produkcji rusztowin.
b) Parametry rusztowin:
- dokładność wymiarowo-kształtowa pozwalająca na zamontowanie i pracę w istniejącym pokładzie rusztowym kotła biomasowego,
c) - wymiar gniazda mocującego rusztowinę do ramy wykonać z luzem nie większym niż 2 mm.
d) Parametry form odlewniczych i oprzyrządowania nie podlegają sprawdzeniu przez Zamawiającego jednak powinny zapewnić poprawne wykonanie odlewów rusztowin zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego produkcji.
e) Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy.
3. Pozostałe
Warunki płatności: 100% po dostarczeniu i odbiorze towaru przez Zamawiającego.

Gwarancja jakościowa minimum 24 miesiące.
          Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:
1
2

