## Zamówienie - 2026-03-17 poprawk
Zestawienie materiałów - Zamówienie
Rury i elementy preizolowane sieci ciepłowniczych:
* rura przewodowa stalowa – stal St-37.0,
* system alarmowy – impulsowy,
* zespół złącza – mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania, połącz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania połączenia instalacji alarmowej.
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
1 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 114,3 - 200 mm L=12 m |  | 8
2 | Kolano preizolowane z alarmem | D= 114,3/200 mm 90° |  | 6
3 | Zawór preizolowany z zaworem odcinającym z odpowietrzeniem z alarmem | D= 114,3/200 mm |  | 2
4 | Trójnik preizolowany równoległy z alarmem o średnicy przelotu DN100(114.3-200) | D= 114,3/200 mm |  | 2
5 | Redukcja preizolowana z alarmem | D= 114,3/200x48,3/110 mm |  | 2
6 | Zespół złącza z rury PEHD termokurczliwej, usieciowana radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, klejem i masą butylową + pianka poliuretanowa + elem. Poł. Alarm typ M 200 DPW | D= 200 |  | 30
7 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 48,3 - 110 mm L=12 m |  | 5
8 | Kolano preizolowane z alarmem | D= 48,3/110 mm 90° |  | 8
9 | Kolano preizolowane wznoszące z alarmem | D= 48,3/110 mm 90° |  | 4
10 | Zespół złącza z rury PEHD termokurczliwej, usieciowana radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, klejem i masą butylową + pianka poliuretanowa + elem. Poł. Alarm typ M 100 DPW | D= 110 |  | 26
Razem - Zakres I | [5 empty] | 0